Удмурт Элькунысь                            Администрация Алнашского района

# Алнаш ёрослэн Администрациез                 Удмуртской Республики

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2010                                                                                                                                   № 725

с. Алнаши

В целях достижения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Алнашский район», в соответствии Федеральный законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствусь  уставом муниципального образования «Алнашский Район»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы» (прилагается).

2. Управлению финансов Администрации Алнашского района (А.В.Семенов) при формировании проекта бюджета  Алнашского района на очередной финансовый год предусматривать средства для реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы».

Глава Администрации

Алнашского района                                                                                    В.П. Бобров

Котов Н.В.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Алнашского района

от  30.07.2010 № 725

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики

на 2010 – 2014 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Муниципального образования «Алнашский район» |
| Разработчики проекта Программы | АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (по согласованию) |
| Исполнители Программы | Администрация Муниципального образования «Алнашский район» |
| Цели Программы | Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Алнашский район» |
| Задачи Программы | Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы Муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течении 2010-2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 50 895 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета Муниципального образования в размере 14 575 тыс.рублей или 28,6% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год – 2 903 тыс. рублей; 2011 год – 4 348 тыс. рублей 2012 год – 5 150 тыс. рублей; 2013 год – 881 тыс. рублей; 2014 год – 1 293 тыс. рублей; за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 6 682 тыс.рублей или 13,1% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год – без финансирования; 2011 год – без финансирования 2012 год – 1 621 тыс. рублей; 2013 год – 1 733 тыс. рублей; 2014 год – 3 328 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в сумме 29638 тыс.рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической | Реализация Подпрограммы позволит снизить расходы бюджета Муниципального образования на 6716 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы или 31,6 % от вложенных бюджетных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 25624 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы или 86,5 % от вложенных средств |

Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения – реальный объем энергии, который возможно экономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.

Топливно-энергетический ресурс – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Условное топливо – условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.

Энергетическое обследование – процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определение мер по повышению эффективности.

Энергоменеджмент – это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

Принятые сокращения

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЦРБ – центральная районная больница

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ДК – дом культуры

ЦСОН – центр социального обслуживания населения

КПД – коэффициент полезного действия

МО – муниципальное образование

т.у.т. – тонна условного топлива

РОНО – районный отдел народного образования

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 01.01.2009 г. в состав Муниципального образования  «Алнашский район» Удмуртской Республики входит 81 населенный пункт, территория района составляет 896 км2, население района – 22,9 тыс.человек.

Количество организаций бюджетной сферы района – 166, в т.ч. школ – 36; детских садов – 24; медицинских учреждений – 38; учреждений культуры – 53; управлений и администраций – 10; прочих организаций – 5.

Количество котельных всего – 64 шт., том числе  на газе – 23 шт., на угле – 18 шт., электрокотельных – 23 шт. На балансе бюджетных организаций находится 48 котельных, на балансе ЖКХ – 16 котельных.

Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы

| № п/п | Объекты учета | Количество учреждений | Суммарная отапливаемая площадь зданий, м2 | Суммарный отапливаемый объем зданий, м3 | Количество человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | работников, чел/сут | посетителей, чел/сут |
| 1 | Учреждения управления образования | 64 | 61 946,0 | 237 317,0 | 1 164 | 4 677 |
| 1.1. | Школы | 36 | 46 597,0 | 178 113,0 | 811 | 3 512 |
| 1.2. | Детские сады | 24 | 11 149,0 | 44 710,0 | 307 | 1 090 |
| 1.3. | Прочие | 4 | 4 200,0 | 14 494,0 | 46 | 75 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 38 | 8 358,0 | 39 490,0 | 419 | 1 074 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 1 | 5 532,0 | 31 816,0 | 331 | 478 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 37 | 2 826,0 | 7 674,0 | 88 | 596 |
| 3 | Учреждения культуры | 53 | 15 866,0 | 67 359,0 | 194 | 682 |
| 3.1 | Музеи | 3 | 268,0 | 943,0 | 6 | 50 |
| 3.2 | Школы искусств | 2 | 3 413,0 | 17 796,0 | 47 | 146 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 48 | 12 185,0 | 48 620,0 | 141 | 486 |
| 4 | Учреждения органов управления | 10 | 2 652,0 | 9 016,0 | 116 | 150 |
| 5 | ЦСОН | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по району | 166 | 88 822,0 | 353 182,0 | 1 893 | 6 583 |

В образовательных учреждениях наблюдается большая разница значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:

по школам –	макс. 70,0 м2/чел (Ст.Ятцазская школа),

мин. 3,43 м2/чел (Ш.Кибьинская школа);

по детским садам –	макс. 47,34 м2/чел (Детский сад «Улыбка»),

мин. 2,92 м2/чел (Чем-Куюковский детский сад).

Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении – в таблице 3. Самыми энергоемкими являются организации РОНО – 68,7% от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

51,8% от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников.

Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 25 978,9 тыс.руб. (10,8% от бюджета района).

75,8% денежных затрат идет на теплоснабжение, в том числе 57,3% - на покупную тепловую энергию. Самым дорогим энергоресурсом является электроэнергия (5,88 руб/кг.у.т.). Максимальная стоимость тепловой энергии – в электрокотельных – 2 221,5 руб/Гкал, их доля в структуре выработки тепловой энергии – 66,9%

Показатели удельных расходов по отделам и в целом по району в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.

Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить – это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 3 %.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40%-50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений, температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышении расходов тепловой энергии относительно нормативных значений.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.

В районе два муниципальных предприятия ЖКХ: МУП «Теплосервис» и МУП «Комсервис», осуществляющие услуги теплоснабжения и водоснабжения. Характеристика систем теплоснабжения приведена в таблице 5. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 6,7.

Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятия ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 75,1%  147%.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса – от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года № 161 «О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике» в 2003 году была разработана Программа «Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 – 2006 г.г.». В результате реализации программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.

Таблица 2

Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР и воды в бюджетной сфере

в натуральном выражении за 2008 год.

| № п/п | Организации | Электроэнергия (освещение) |  |  | Тепловая энергия на отопление |  |  | Холодная вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребление, тыс.кВтч | потенциал энергосбережения |  | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения |  | потребление, м3 | потенциал энергосбережения |  |
|  |  |  | тыс.кВтч | % |  | Гкал | % |  | м3 | % |
| 1 | Учреждения управления образования | 2 299,3 | 552,0 | 24,0% | 13 114,7 | 2 597,7 | 19,8% | 15 107,1 | 4 128,6 | 27,3% |
| 1.1 | Школы | 1 588,1 | 387,98 | 24,4% | 9 086,0 | 1 890,5 | 20,8% | 8 788,1 | 4 128,6 | 47,0% |
| 1.2 | Детские сады | 526,6 | 164,03 | 31,1% | 2 756,5 | 571,0 | 20,7% | 4 844,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.3 | Прочие | 184,6 | 0,00 | 0,0% | 1 272,2 | 136,2 | 10,7% | 1 475,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 632,2 | 0,0 | 0,0% | 2 726,4 | 1 327,3 | 48,7% | 60 700,0 | 46 368,5 | 76,4% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 632,2 | 0,00 | 0,0% | 2 610,6 | 1 229,8 | 47,1% | 60 700,0 | 46 368,5 | 76,4% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 0,0 | 0,00 | 0,0% | 115,9 | 97,5 | 84,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Учреждения культуры | 240,1 | 0,0 | 0,0% | 2 263,5 | 851,3 | 37,6% | 1 735,0 | 1 026,7 | 59,2% |
| 3.1 | Музеи | 0,0 | 0,00 | 0,0% | 30,2 | 15,4 | 51,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2 | Школы искусств | 0,0 | 0,00 | 0,0% | 45,2 | 2,2 | 4,9% | 1 535,0 | 858,9 | 56,0% |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 240,1 | 0,00 | 0,0% | 2 188,1 | 833,6 | 38,1% | 200,0 | 167,7 | 83,9% |
| 4 | Учреждения органов управления | 105,8 | 0,00 | 0,0% | 765,6 | 221,7 | 29,0% | 450,0 | 87,1 | 19,4% |
| 5 | ЦСОН | 11,4 | 0,00 | 0,0% | 303,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | Итого по району | 3 288,91 | 552,01 | 16,8% | 19 173,90 | 4 998,11 | 26,1% | 77 992,10 | 51 610,93 | 66,2% |

Таблица 3

Затраты и возможный потенциал снижения затрат на ТЭР в бюджетной сфере за 2008 год.

| № п/п | Организации | Затраты всего на ТЭР |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля затрат на ТЭР в бюджете района, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электроэнергия (освещение) |  |  | Тепловая энергия на отопление |  |  | Холодная вода |  |  | Стоки |  |  |  |
|  |  | без учета воды | с учетом воды | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  |  |
|  |  | тыс.руб. | тыс.руб. |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | Учреждения управления образования | 18 289,6 | 18 597,4 | 4 391,8 | 1 054,3 | 24,0% | 13 897,8 | 2 398,8 | 17,3% | 207,9 | 56,8 | 27,3% | 99,9 | 7,5 | 7,5% | 7,8% |
| 1.1 | Школы | 12 968,5 | 13 112,1 | 3 033,3 | 741,0 | 24,4% | 9 935,2 | 1 734,5 | 17,5% | 120,9 | 56,8 | 47,0% | 22,7 | 7,5 | 32,9% | 5,5% |
| 1.2 | Детские сады | 3 656,9 | 3 776,4 | 1 005,9 | 313,3 | 31,1% | 2 651,0 | 520,0 | 19,6% | 66,7 | 0,0 | 0,0% | 52,9 | 0,0 | 0,0% | 1,6% |
| 1.3 | Прочие | 1 664,2 | 1 708,8 | 352,6 | 0,0 | 0,0% | 1 311,6 | 144,3 | 11,0% | 20,3 | 0,0 | 0,0% | 24,3 | 0,0 | 0,0% | 0,7% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 4 143,5 | 5 978,6 | 1 207,5 | 0,0 | 0,0% | 2 935,9 | 1 399,0 | 47,7% | 835,2 | 638,0 | 76,4% | 999,9 | 763,8 | 76,4% | 2,5% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 4 099,5 | 5 934,6 | 1 207,5 | 0,0 | 0,0% | 2 891,9 | 1 362,4 | 47,1% | 835,2 | 638,0 | 76,4% | 999,9 | 763,8 | 76,4% | 2,5% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 36,7 | 83,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Учреждения культуры | 2 364,2 | 2 416,6 | 458,6 | 0,0 | 0,0% | 1 905,6 | 702,2 | 36,8% | 23,9 | 14,1 | 59,2% | 28,5 | 16,9 | 59,1% | 1,0% |
| 3.1 | Музеи | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 9,4 | 47,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2 | Школы искусств | 32,7 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 1,6 | 4,9% | 21,1 | 11,8 | 56,0% | 25,3 | 14,2 | 56,0% | 0,0% |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 2 311,6 | 2 317,6 | 458,6 | 0,0 | 0,0% | 1 853,1 | 691,2 | 37,3% | 2,8 | 2,3 | 83,9% | 3,2 | 2,7 | 83,9% | 1,0% |
| 4 | Учреждения органов управления | 925,3 | 933,2 | 202,2 | 0,0 | 0,0% | 723,1 | 216,0 | 29,9% | 6,2 | 1,2 | 19,4% | 1,8 | 0,3 | 19,4% | 0,4% |
| 5 | ЦСОН | 256,4 | 256,4 | 21,8 | 0,0 | 0,0% | 234,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1% |
|  | Итого по району | 25 978,9 | 28 182,3 | 6 281,8 | 1 054,3 | 16,8% | 19 697,1 | 4 715,9 | 23,9% | 1 073,2 | 710,2 | 66,2% | 1 130,2 | 788,5 | 69,8% | 11,8% |

Таблица 4

Фактические удельные расходы ТЭР и воды бюджетной сферы за 2008 год.

| № п/п | Организации | Суммарные ТЭР, кг.у.т./м2 |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Электроэнергия, кВтч/м2 |  |  | Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3 |  |  | Холодная вода, л/(чел*сут) |  |  |
|  |  | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс |
| 1 | Учреждения управления образования | 20,68 | 50,97 | 305,42 | 7,35 | 36,41 | 442,38 | 0,011 | 0,052 | 0,344 | 1,1 | 15,4 | 56,3 |
| 1.1. | Школы | 20,68 | 48,57 | 274,62 | 9,51 | 33,55 | 442,38 | 0,011 | 0,050 | 0,233 | 1,1 | 10,9 | 36,2 |
| 1.2. | Детские сады | 27,10 | 61,54 | 305,42 | 7,35 | 48,39 | 313,81 | 0,018 | 0,061 | 0,344 | 20,9 | 27,0 | 56,3 |
| 1.3. | Прочие | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 37,17 | 37,17 | 37,17 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 75,48 | 75,48 | 75,48 | 0,082 | 0,085 | 0,414 | 0,0 | 487,1 | 487,1 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 75,48 | 75,48 | 75,48 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 487,1 | 487,1 | 487,1 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП |  |  |  |  |  |  | 0,251 | 0,348 | 0,414 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Учреждения культуры | 213,35 | 213,35 | 213,35 | 266,76 | 266,76 | 266,76 | 0,052 | 0,077 | 0,166 | 0,0 | 28,6 | 53,3 |
| 3.1 | Музеи |  |  |  |  |  |  | 0,097 | 0,112 | 0,133 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.2 | Школы искусств |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 5,6 | 27,7 | 43,8 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 213,35 | 213,35 | 213,35 | 266,76 | 266,76 | 266,76 | 0,054 | 0,077 | 0,166 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 4 | Учреждения органов управления | 55,14 | 55,14 | 55,14 | 38,22 | 38,22 | 38,22 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 5 | ЦСОН | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по району | 20,68 | 57,06 | 305,42 | 7,35 | 43,74 | 442,38 | 0,011 | 0,059 | 0,414 | 1,1 | 65,4 | 487,1 |

Таблица 5

Характеристика системы теплоснабжения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газовые котельные | угольные котельные |
|  | Количество котельных | шт. | 16 | 15 | 1 |
|  | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 32,257 | 31,397 | 0,86 |
|  | Количество котлов | шт. | 51 | 49 | 2 |
|  | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 28480,2 | 27592,3 | 887,9 |
| 4.1. | собственные нужды котельных | Гкал/год | 1209,7 | 1171,7 | 38,0 |
|  |  | % | 4,25% | 4,25% | 4,3% |
| 4.2. | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 27270,5 | 26420,6 | 849,9 |
| 4.3. | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 5530,0 | 5249,0 | 281,0 |
|  |  | % | 20,28% | 19,87 | 33,06% |
| 4.4. | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 24886,3 | 24204,4 | 681,9 |
|  | Объем потребления топлива | т.у.т. | 3844,85 | 3675,89 | 168,96 |
|  |  | тыс.руб. | 7559,7 | 6992,8 | 566,9 |
|  | Объем потребления электроэнергии | тыс.кВтч | 744,28 | 721,10 | 23,18 |
|  |  | тыс.руб. | 1536,48 | 1488,64 | 47,84 |
|  | Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива | ____%____ кг.у.т./Гкал | 105,8% 135,00 | 107,2% 133,22 | 75,1% 190,3 |
|  | Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 71,1% 200,91 10,8% | 75,1% 190,3 100,0% |
|  | Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 147,2% 97,03 2,7% | 75,1% 190,3 100,0% |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
|  | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 13,335 | 2,715 | 0,620 |
|  | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч. | тыс.м3 | 539,9 | 519,9 | 20,0 |
| 12.1. | население | тыс.м3 % | 177,9 33,0% | 173,9 33,4% | 4,0 20,9% |
| 12.2. | бюджетные организации | тыс.м3 % | 267,7 49,6% | 252,9 48,6% | 14,8 73,0% |
| 12.3. | прочие | тыс.м3 % | 94,3 17,4% | 93,1 17,4% | 1,2 6,1% |
|  | Общая численность персонала, в т.ч. | чел. | 79 | 75 | 4 |
|  | Остаточная балансовая стоимость котельных | тыс.руб. | н/д | н/д | н/д |
|  | Износ основных фондов | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Действующий тариф (без НДС) 2009г. | руб/Гкал | 973,93 |  |  |

Приборный учет выработки и отпуска тепловой энергии на всех котельных отсутствует. Определение выработки тепловой энергии расчетным способом приводит к нереально завышенным значениям коэффициента полезного действия котельных.

Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения ЖКХ.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводных сетей | км | 58,4 |
| 2 | Артезианских скважин | шт. | 21 |
| 3 | Водонапорных башен | шт. | 19 |
| 4 | Поднято воды (насосными станциями I подъема) | тыс.м3 | 274,1 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 274,1 |
| 6 | Реализовано воды, в т.ч. | тыс.м3 | 274,1 |
| 6.1. | населению | тыс.м3 | 184,1 |
| 6.2. | бюджетным организациям | тыс.м3 | 79,2 |
| 6.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 10,8 |
| 7 | Установленная мощность на водоснабжение | кВт | 113,5 |
| 8 | Расход электроэнергии на водоснабжение | тыс.кВтч | 376 |
| 9 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение | тыс.руб. | 876 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 1,37 |
| 11 | Действующие тарифы по водоснабжению 2009 г. | руб/м3 | 13,76 |

Таблица 7

Характеристика системы водоотведения ЖКХ.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационно–насосных станций | шт. | 3 |
| 2 | Пропущено сточных вод, в т.ч. | тыс.м3 | 118,4 |
| 2.1. | населению | тыс.м3 | 49,6 |
| 2.2. | бюджетным организациям | тыс.м3 | 66,1 |
| 2.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 2,7 |
| 3 | Установленная мощность на водоотведение | кВт | 38 |
| 4 | Расход электроэнергии на водоотведение | тыс.кВтч | 146 |
| 5 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение | тыс.руб. | 283 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 1,23 |
| 7 | Действующие тарифы по водоотведению 2009 г. | руб/м3 | 17,92 |

- Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики.

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы Алнашского района составляет 7,27 млн.руб. (27,9% от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения Республики.

- Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Программы:

Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Алнашский район».

Для решения поставленных целей, необходимо решить следующие основные задачи Программы:

Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;

создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

- Целевые индикаторы Программы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к Программе.

- План мероприятий Программы.

План мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование энергоэффективных мероприятий  и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

внедрение энергоменеджмента;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделяются в порядке, определенном республиканской целевой программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 75 от 15 марта 2010 года.

Для более успешной реализации программных мероприятий, целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов Муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.

Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ, в соответствии с действующим законодательством.

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 8 и приложении 2 настоящей Программы.

.

Таблица 8

| Источники финансирования | Расходы за период реализации Подпрограммы | Финансирование мероприятий и работ Подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Бюджет муниципального образования | 14575 | 2903 | 4348 | 5150 | 881 | 1250 |
| Бюджет Удмуртской Республики | 6682 | 0 | 0 | 1621 | 1733 | 3328 |
| Иные источники (в соответствии с законодательством) | 29638 | 7186 | 10019 | 1053 | 1389 | 9991 |
| ИТОГО: | 49975 | 10089 | 14367 | 7824 | 4003 | 14612 |

- Механизм реализации Программы.

Заказчик Программы – Администрация Муниципального образования «Алнашский район»:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);

в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;

ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;

предоставляет, в установленном порядке, в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы».

- Организация управления Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики.

Администрация Муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам.

Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети интернет сведений о Программе и ее реализации.

- Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

- Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация Муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики.

- Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Программы.

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 6716 тыс. рублей.

Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 25624 тыс. рублей.

В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам, после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

Таблица 9

Экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый экономический эффект, тыс.руб. в год | 1266 | 5074 | 6407 | 8522 | 11071 | 32340 |
| в том числе по объектам инвестирования: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетная сфера: | 331 | 356 | 988 | 1934 | 3106 | 6715 |
| предприятия ЖКХ: | 935 | 4718 | 5419 | 6588 | 7965 | 25625 |

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

Приложение 1

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель по Программе, 2008 год | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электрической энергии в натуральном выражении для фактических условий | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении для фактических условий | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия воды в натуральном выражении для фактических условий | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия воды в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия природного газа в натуральном выражении для фактических условий | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия природного газа в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. метр / 1 человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. метр / 1 человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. метр / 1 человек |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. метр / 1 человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, для фактических и условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | договоров |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении); | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | руб. / 1 житель |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход условного топлива на 1 м2 общей площади зданий в год | кг.у.т./м2 | 57,06 | 57,06 | 54,61 | 52,16 | 49,71 | 47,25 |
|  | Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год | кВтч/м2 | 43,74 | 43,74 | 42,65 | 41,56 | 40,46 | 39,37 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год | Гкал/м3 | 0,059 | 0,059 | 0,055 | 0,052 | 0,049 | 0,046 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | домов | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | Гкал/ кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Гкал/ кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс.кВтч / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс.кВтч / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | тыс. куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями; | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в год | кг.у.т./Гкал | 135,0* | - | - | - | - | 160,0 |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 26,13 | 26,13 | 25,97 | 25,82 | 25,65 | 25,5 |
|  | Доля потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей | % | 20,3 | 20,3 | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,1 |
|  | Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку холодной воды | кВтч/м3 | 1,37 | 1,37 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,15 |
| 6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; | транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |

* - удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии определен по представленным данным МУП ЖКХ Алнашского района. Низкие удельные расходы на  котельных района получились  из-за некорректности предоставленной информации, в соответствии с которой, КПД газовых котельных превышает 100%.  Данная ситуация возникла в результате полного отсутствия приборов учета выработки и отпуска тепловой энергии на котельных.

Приложение 2

План мероприятий Подпрограммы

| Наименование муниципального учреждения, предприятия | Наименование мероприятия | Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы) | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации - всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алнашский район (общие мероприятия) | Расчет значений целевых индикаторов Программы, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минрегион России | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве района. Внедрение энергетического менеджмента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений; | НИОКР | Бюджет УР Бюджет МО | 5200 3822 |  | 2600 1911 | 2600 1911 |  |  |  |
|  | Внедрение информационно-аналитической системы сбора, обработки, анализа, отчетности потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы муниципального образования | капитальные вложения | иные источники | 95 | 95 |  |  |  |  |  |
|  | - мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы; | НИОКР | иные источники | 354 | 90 | 59 | 63 | 68 | 73 |  |
|  | - передача на баланс специализированным организациям тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Алнашская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационар | замена оконных блоков - 222 шт. входных дверей — 8 шт. | капитальные вложения | Бюджет УР | 2220 84 |  | 555 42 | 555 42 | 555 | 555 |  |
|  | утепление труб отопления на техническом этаже 800 метров | КП | Бюджет МО | 1700 |  | 400 | 400 | 400 | 500 |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 158 | 158 |  |  |  |  |  |
| Поликлиника | замена входных дверей 7шт. , замена оконных блоков 113 шт. | КП | Бюджет УР | 56 1550 |  | 28 400 | 28 400 | 400 | 350 |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 16 | 16 |  |  |  |  |  |
| Инфекционное отделение | замена входных дверей 10 шт. , | КП | Бюджет УР | 80 |  | 40 | 40 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков 21 шт. | КП | Бюджет УР | 210 |  | 110 | 100 |  |  |  |
|  | ремонт вентиляции | КП | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 158 | 158 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственный блок | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 158 | 158 |  |  |  |  |  |
|  | замена входных дверей 10 шт. , | КП | Бюджет УР | 80 |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  | замена оконных блоков 41 шт. | КП | Бюджет УР | 230 |  | 130 | 100 |  |  |  |
|  | реконструкция крыши с утеплением | КП | Бюджет УР | 2800 |  | 2800 |  |  |  |  |
| Общие мероприятия | Промывка системы отопления всего больничного комплекса и опресовка | КП | Бюджет МО | 185 |  | 48 | 48 | 48 | 41 |  |
| Н.Сырьезский ФАП | Установка противопожарной сертифицированной двери | КП | Бюджет МО | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы. | КП | Бюджет МО | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Кузилинский ФАП | Установка конвекторов отопления 4 шт. | КП | Бюджет МО | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | промывка отопительной системы | КП | Бюджет МО | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Ч-Куюковсий ФАП | Утепление дверей | КП | Бюджет МО | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| Шайтановский ФАП | Утепление дверей | КП | Бюджет МО | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена бетонных плит отопления на конвекторы 4 шт. | КП | Бюджет МО | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
| Асановский ФАП | Утепление дверей |  | Бюджет МО | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков. | КП | Бюджет МО | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | КП | Бюджет МО | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Кучеряновский ФАП | Установка и утепление дверей -5 шт. | КП | Бюджет МО | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| Н-Котныревский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Установка сертифицированной противопожарной двери | КП | Бюджет МО | 18 |  | 18 |  |  |  |  |
| В-Ятчинская амбул. | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| Ш-Кибьинский ФАП | Замена электрического котла меньшей мощности | КП | Бюджет МО | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков и двери | КП | Бюджет МО | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| Муважинский ФАП | Утепление дверей и окон | КП | Бюджет МО | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Установка дверей | КП | Бюджет МО | 14 |  |  |  |  | 14 |  |
| Оркинский ФАП | Замена электрического котла | КП | Бюджет МО | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Н-Утчанский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Ст.Шудьинский ФАП | Замена бетонных электрических плит на конвекторы 4 шт. | КП | Бюджет МО | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Удм.Гондыревский ФАП | Перевод котельной на газовое отопление | КП | Бюджет МО | 59 |  | 9 | 50 |  |  |  |
|  | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Удм.Вишурский ФАП | Установка конвекторов отопления 4 шт. | КП | Бюджет МО | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | КП | Бюджет МО | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| Варзибашский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Мукшурский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Писеевский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Удм. Тоймобашский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | промывка отопительной системы. | КП | Бюджет МО | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| Асановская амбулатория | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Лялинский ФАП | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Байтеряковская амбулатория | Установка прибора учета холодной воды | КП | Бюджет МО | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Итого по ЦРБ: в т.ч. |  |  |  | 10070 | 635 | 4737 | 1775 | 1463 | 1460 |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 7310 | 0 | 4145 | 1265 | 995 | 905 |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 2760 | 635 | 592 | 510 | 468 | 555 |  |
| Алнашское УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алнашская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии-5 шт., холодной воды — 3 шт. | КП | Бюджет МО | 380 | 380 |  |  |  |  |  |
| Азаматовская средняя школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Асановская средняя школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Байтеряковская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Варзи-Ятчинская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Удмурт-Тоймобашская средняя школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Писеевская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Муважинская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энерггии и холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Старо-Утчанская средняя школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Техникумовская средняя школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| Сям-Каксинская основная школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 70 |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
| Чем-Куюковская основная школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 70 |  |  |  | 70 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
| Ново-Утчанская основная школа | Замена ламп накаливания на люминисцентные | КП | Бюджет МО | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| Нижне-Котныревская основная школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет УР | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной (перевод на газ) | КП | Бюджет УР | 7500 |  | 7500 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление мягкой кровли | КП | Бюджет УР | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция системы отопления в подвальной части | КП | Бюджет МО | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| Железнодорожная основная школа | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Старо-Шудьинская основная школа | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  |  | 120 |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Удмурт-Гондыревская основная школа | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| Кузюмовская начальная школа | Установка автоматики электрокотлов | КП | Бюджет МО | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| Ятцазская начальная школа | Установка автоматики электрокотлов | КП | Бюджет МО | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| Детский сад «Родничок» | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Детский сад «Солнышко» | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Писеевский детский сад | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Муважинский детский сад | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Удмурт-Тоймобашский детский сад | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Кузебаевский детский сад | Замена оконных блоков | КП | Бюджет МО | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Детский сад «Варзинка» | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Изоляция системы отопления в подвальной части здания | КП | Бюджет МО | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| Детский сад «Полянка» | Установка приборов учета тепловой энергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Итого по УО: в т.ч. |  |  |  | 21735 | 5155 | 10215 | 2560 | 2685 | 1120 |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 11200 | 1700 | 8500 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 10535 | 3455 | 1715 | 2560 | 2685 | 1120 |  |
| Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДК д. Азаматово | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | Капитальные вложения | Бюджет МО | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | Капитальные вложения | Бюджет МО | 80 |  | 80 |  |  |  |  |
| СДК с. В-Ятчи | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | Капитальные вложения | Бюджет УР | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
| СДК д. Байтеряково | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 80 |  |  | 80 |  |  |  |
| СКЦ с. АСТ | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 90 |  | 90 |  |  |  |  |
| СДК д. Удм. Тоймобаш | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
|  | Замена оконных блоков и дверей | КП | Бюджет УР | 160 |  |  |  | 160 |  |  |
| СДК д. Новый Утчан | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет УР | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 70 |  |  | 70 |  |  |  |
| СДК ст. Алнаши | Установка узла учета теплоэнергии, холодной воды | КП | Бюджет МО | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | КП | Бюджет МО | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| Итого по отделу культуры в т.ч. : |  |  |  | 1320 | 840 | 90 | 150 | 240 | 0 |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 830 | 670 | 0 | 0 | 160 | 0 |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 490 | 170 | 90 | 150 | 80 | 0 |  |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, №2 | Техническое перевооружение котельной №1. | капитальные вложения | иные источники | 22300 | 22300 |  |  |  |  | 2870 |
|  | Установка узла учета тепловой энергии в котельной №2 | капитальные вложения | иные источники | 295 | 295 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | Модернизация системы теплоснабжения | капитальные вложения | иные источники | 531 |  |  | 531 |  |  | 113 |
| Котельная №8 д. Азаматово | Установка узла учета тепловой энергии | капитальные вложения | иные источники | 274 | 274 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 | Модернизация системы теплоснабжения | капитальные вложения | иные источники | 694 |  |  |  |  | 694 | 220 |
| Котельная №11 | Установка узла учета тепловой энергии. | капитальные вложения | иные источники | 340 | 340 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | Установка узла учета тепловой энергии | капитальные вложения | иные источники | 340 | 340 |  |  |  |  |  |
| Котельная №7д. Удм-Тоймобаш | Техническое перевооружение котельной. | капитальные вложения | иные источники | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  |
| Итого по МУП «Теплосервис» |  |  |  | 32774 | 23549 | 8000 | 531 | 0 | 694 |  |
| МУП «КомСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/н башня /скважины/ 19 шт. | Установка электронных узлов учета ХВС |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности |  | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетических обследований жилых домов |  | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Алнаши ул. Восточная,10 | Установка узлов учета тепла | Капитальные вложения | Иные источники | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,12 | Установка узлов учета тепла |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,14 | Установка узлов учета тепла |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,16 | Установка узлов учета ХВС |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,22 | Установка узлов учета тепла, ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Восточная,24 | Установка узлов учета ХВС |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская,2 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская,4 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская,6 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская,8 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская,10 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская,12 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская,1 | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская,5 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,1 | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,3 | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,5а | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,15 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,17 | Установка узлов учета тепла, эл.эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,19 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкинская,21 | Установка узлов учета тепла, ХВС |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| ул. Красильникова,5 | Установка узлов учета тепла, эл .эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Красильникова,7а | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Красильникова,9а | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская,2 | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская,2а | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская,4 | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская,4а | Установка узлов учета тепла, эл. эн. |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| ул. Первомайская,4б | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Юбилейная,6 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Юбилейная,25а | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Строителей,4 | Установка узлов учета тепла,ХВС,эл |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| с. АСТ ул. Аллейная,28 | Установка узлов учета ГВС |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,29 | Установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, эл.эн. |  |  | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,30 | Установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, Эл.эн. |  |  | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,31 | Установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, Эл. эн. |  |  | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,32 | Установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, Эл. эн. |  |  | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,33 | Установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, Эл. эн. |  |  | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| ул. Аллейная,34 | Установка узлов учета тепла, ХВС, ГВС, Эл. эн. |  |  | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| ст. Алнаши ул. Лесная,1 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,2 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,3 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,4 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная,5 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| с.В-Ятчи ул. Мира,15 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Дружбы,3 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| ул. Алнашская, 9 | Установка узлов учета тепла,ХВС, эл. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| д. Удм. Тоймобаш ул. Школьная,1 | Установка узлов учета тепла, ХВС, эл. эн. |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |
| д. Ниж. Сырьез проезд Молодежный,8 | Установка узлов учета тепла |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| Итого по МКД: в т.ч. |  |  |  | 6755 | 6755 |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформы ЖКХ |  |  |  | 4724 | 4724 |  |  |  |  |  |
| Бюджет УР |  |  |  | 1144 | 1144 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  | 549 | 549 |  |  |  |  |  |
| Иные потребители |  |  |  | 338 | 338 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 82504 | 37549 | 27612 | 9590 | 4456 | 3347 |  |
| в том числе |  |  | Бюджет РФ | 4724 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет УР | 24684 | 3514 | 15245 | 3865 | 1155 | 905 |  |
|  |  |  | Бюджет МО | 19156 | 4809 | 4308 | 5131 | 3233 | 1120 |  |
|  |  |  | иные источники | 33940 | 24452 | 8059 | 594 | 68 | 767 |  |

Заместитель главы Администрации

Алнашского района                                                                                                                          Н.В. Котов

Герасимов Е.Р.

3-14-63