Утвержден постановлением

Администрации Алнашского района

от 30.05.2019 г.   № 467

П Л А Н

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г.г. по Алнашскому району

| № п/п | Учреждения, объекты | Виды работ | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 центральная | Ремонт теплового колодца Замена запорной арматуры: dу 50, dу 80, dу100 Текущий ремонт газового оборудования Поверка манометров, газоанализаторов Электроизмерительные работы Регулировка тепловой сети установкой затворов Текущий ремонт котельного оборудования Замена участка теплотрассы ТК-13 - ТК-41 (ЗАГС) Ø50 ППМ | 192 |
| 2 | Котельная № 2 школьная | Ремонт тепловых колодцев Замена запорной арматуры dу 100, dу 150 Поверка манометров, газоанализаторов Текущий ремонт газового оборудования Выборочное шурфование на участках от ТК-9 до ТК-11, от ТК-1 до ТК-3, от ТК-8 до ТК-13 Косметический ремонт здания, сооружений. Электроизмерительные работы Регулировка тепловой сети с установкой затворов Текущий ремонт котельного оборудования Поверка счётчика газа ИРВИС Режимная наладка котлов | 109 |
| 3 | Котельная №3 больничная | Текущий ремонт котельного оборудования. Текущий ремонт газового оборудования Поверка манометров, газоанализаторов Ремонт тепловых колодцев Замена запорной арматуры Электроизмерительные работы Поверка счётчика газа ИРВИС Замена ввода на инфекционное отделение Ø50мм Техн. диагностирование котлов | 199 |
| 4 | Котельная №4 с. Варзи-Ятчи | Текущий ремонт газового оборудования, поверка газоанализаторов, манометров Электроизмерительные работы Режимная наладка котлов | 51 |
| 5 | котельная №5 д. Н.Утчан | Текущий ремонт газового оборудования, поверка газоанализаторов, манометров Выборочная шурфовка тепловой сети Электроизмерительные работы Текущий ремонт котельного оборудования | 13 |
| 6 | котельная №6 АКЗ | Текущий ремонт газового оборудования, поверка газоанализаторов, манометров Электроизмерительные работы ТР котельного оборудования Монтаж мембранного бака 300 л Режимная наладка котлов | 78 |
| 7 | котельная №7 д.Удм. Тоймобаш, школа | Текущий ремонт газового оборудования Ревизия запорной арматуры наружных тепловых сетей Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Поверка манометров, Газоанализаторов Поверка счётчика газа ИРВИС | 28 |
| 8 | котельная № 8 д.Азаматово | Текущий ремонт газового оборудования Ревизия запорной арматуры наружных тепловых сетей Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Поверка манометров, газоанализаторов, ТСМ-0193 | 19 |
| 9 | котельная №9 ст.Алнаши | Текущий ремонт котельного оборудования Текущий ремонт газового оборудования, поверка манометров, газоанализаторов Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры Электроизмерительные работы Поверка счётчика газа RVG-G65 Устройство отмостки по периметру котельной. Замена сетевого насоса с кот.2 Режимная наладка котлов | 73 |
| 10 | котельная №10 д. Н.Сырьез | Текущий ремонт котельного оборудования Текущий ремонт газового оборудования поверка манометров, газоанализаторов Усиление изоляции теплотрассы Ø150-100 Электроизмерительные работы Ревизия запорной арматуры Гидроизоляция цоколя и ремонт отмостки здания котельной Замена мембранного бака 200 л | 454 |
| 11 | котельная №11 д.Ст.Утчан | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Поверка счётчика газа Гобой | 24 |
| 12 | Котельная №12 д.Кузебаево | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Ревизия запорной арматуры Электроизмерительные работы Режимная наладка котлов | 38 |
| 13 | Котельная №13 АБК с. Алнаши | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы | 9 |
| 14 | Котельная №14 д. Байтеряково | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы | 10 |
| 15 | Котельная №15 д. Муважи | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Ремонт отмостки вокруг котельной | 13 |
| 16 | Котельная №16 д. Ст. Шудья | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Поверка счётчика газа Гобой | 22 |
| 17 | Котельная №17 д. Удмурт. Гондырево | Текущий ремонт газового оборудования, поверка манометров, газоанализаторов Электроизмерительные работы Поверка счётчика газа RVG-G25 | 17 |
| 18 | Котельная №18 с. Нижнее Асаново | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Ремонт отмостки вокруг котельной Ревизия запорной арматуры Поверка счётчика газа Гобой Режимная наладка котлов | 72 |
| 19 | XIX Котельная №19 с. Варзи-Ятчи, ул. Алнашская, 9 | Текущий ремонт газового оборудования Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Заливка пола котельной | 13 |
| 20 | Котельная №20 д. Чем-Куюк | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Электроизмерительные работы Поверка корректора СПГ-762.2 Косметический ремонт котельной | 20 |
| 21 | Котельная №21 д. Нижнее Котнырево | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования, ревизия запорной арматуры, Электроизмерительные работы | 9 |
| 22 | Котельная №22 с. Варзи-Ятчи ул. Дружбы, 3(Варзинка) | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования Ревизия запорной арматуры, Электроизмерительные работы Поверка корректора ТС-210 Режимная наладка котлов | 47 |
| 23 | Котельная №23 д. Казаково | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования, ревизия запорной арматуры Электроизмерительные работы Режимная наладка котлов | 39 |
| 24 | Котельная №24 д. Шайтаново | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования, ревизия запорной арматуры Электроизмерительные работы Поверка датчика давления МИДА Режимная наладка котлов | 61 |
| 25 | XXVКотельная №25 д. Кузили | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования, ревизия запорной арматуры Электроизмерительные работы Поверка датчика давления МИДА Режимная наладка котлов | 61 |
| 26 | Котельная №26 д. Удмурт. Тоймобаш | Текущий ремонт, поверка газового оборудования, газоанализаторов, манометров Текущий ремонт котельного оборудования, ревизия запорной арматуры Электроизмерительные работы Режимная наладка котлов | 40 |
| 27 | Теплотрасса посёлка санатория Варзи-Ятчи | Ревизия запорной арматуры | 5 |
| 28 | КЗС | КЗС колхоза «Родина» КЗС колхоза «Молодая Гвардия» | 60 |
| 29 | Работы по энергоресурсосбережению | Сделать дренаж (отвод грунтовых вод) из каналов теплоснабжения. Профилактика водозабора из системы отопления жильцами и предприятиями Установка счетчика выработанного тепла в котельной №8 д. Азаматово | 102 |
| 30 | Мероприятия по развитию и укреплению производственно- эксплуатационной базы | Приобретение тепловизора Приобретение бензоагрегата 6,5 кВт | 250 |
|  | ИТОГО: |  | 2128,0 |
| Управление образования |  |  |  |
| 1 | МКОУ Железнодорожная ООШ | Обработка чердачных помещений огнезащитным составом | 18 |
| 2 | МКОУ Железнодорожная ООШ | Замена входных групп: - подвальное помещение - запасной выход в здании | 33,6 |
| 3 | МКДОУ «Полянка» | - замена двери входной группы - замена двери запасного выхода | 39,5 |
| 4 | МКОУ Железнодорожная ООШ | Ремонт отопительной системы (установка насоса) | 5,2 |
| 5 | МКОУ Казаковская НОШ | Ремонт отопительной системы (установка насоса) | 6,4 |
| 6 | МКДОУ «Родничок» | Ремонт теплотрассы | 50 |
| 7 | МКОУ Муважинская СОШ | Ремонт спортзала | 650 |
|  | ИТОГО: |  | 802,7 |
| Управление культуры |  |  |  |
| 1 | МБУК «Алнашский музей» | Замена оконных блоков | 100,0 |
| 2 | МБУ ДО «Алнашская ДШИ», АСТ – стр. подразделение | Замена окон (13 шт.) | 130,0 |
| 3 | МБУК «Алнашский РДК» | Ремонт крыши |  |
| 4 | Лялинский СДК | Кап.ремонт, тех.обслуживание электрокотла, замена расширителя |  |
|  | Сям-Каксинский СКЦ | Ремонт музейной комнаты под газовое отопление, устройство теплового узла, водоподготовка |  |
|  | Удмурт-Гондыревский СДК | Устройство теплового узла, водоподготовка в котельной клуба |  |
|  | Кузебаевский СДК | Закладка 1-го окна кирпичом, замена входной двери, ремонт крыши |  |
|  | Новоутчанский СКЦ | Замена отопительной системы в библиотеке |  |
|  | Варалинский ДМК | Монтаж входной группы |  |
|  | ИТОГО: |  | 230,0 |
| # Объекты водоснабжения |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Приобретение насосов для капитального ремонта артезианских скважин в Алнашском районе Удмуртской Республики: №633 в д. Муважи, №2779 в д. Старый Утчан, № 1888 в д. Удмуртское Гондырево, № 1114 в д. Кузебаево. Приобретение автоматизированного оборудования для капитального ремонта артезианских скважин в Алнашском районе Удмуртской Республики: №68857, №2974 в с. Асановский совхоз-техникум, №2507 в д. Варали, №2417 в д. Варзибаш, №1389 в д. Варзино-Алексеево, №2343 в д. Дроздовка, №1791, №2310, 1114 в д. Кузебаево, №2940 в д. Ляли, №916 в д. Марийское Гондырево, №633, №2580 в д. Муважи, №1846 в д. Писеево, №2586 в д. Старая Юмья, №1888 в д. Удмуртское Гондырево, №1892 в д. Черный Ключ, №2305 в д. Чумали, №2191 в д. Шадрасак Кибья, №2678 в д. Арбайка, №1847 в д. Верхние Алнаши, №1985 в д. Казаково, №2779 в д. Старый Утчан Приобретение материалов для капитального ремонта водопроводной сети по ул. Николая Васильева от д.2 до д.22 в д. Муважи Алнашского района Удмуртской Республики Приобретение материалов для капитального ремонта водопроводной сети по ул. Центральная от д.31 до водонапорной башни д. Писеево Алнашского района Удмуртской Республики |  | 136,36 2312,42 270,5 442,73 |
|  | ИТОГО: |  | 3162,02 |
|  | ВСЕГО по району: |  | 6322,72 |

Первый заместитель главы Администрации

Алнашского района по экономике и финансам                                                                                                                       В.А. Соловьев

Кузнецов В.А.

(34150)3-24-06