Приложение 2 к

Программе комплексного развития систем

теплоснабжения МУП «Теплосервис»                                                                                                     муниципального образования «Алнашский район»                                                 на 2011-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн.руб. | Объем инвестиций по годам, млн.руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной д. Удмурт. Тоймобаш | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 2 | Монтаж модульной котельной для многоквартирных жилых домов по улицам Заводской и Юбилейной | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной №9 на ст. Алнаши | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №11 в д. Старый Утчан | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 5 | Техническое перевооружение котельной №12 в д. Кузебаево | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 6 | Монтаж модульной котельной в д. Азаматово | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| ИТОГО |  | 34,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей котельной №7 д. Удмурт. Тоймобаш 0,3 км | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №6 с. Алнаши 0,555км. | 0,5 |  | 0,3 | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №1 с. Алнаши 0,4 км | 0,75 | 0,1 | 0,15 | 0,5 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №2 с. Алнаши 0,3 км | 0,5 |  |  |  | 0,3 | 0,2 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №8 д. Азаматово 0,2 км | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной №9 | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 3,75 | 1,1 | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 0,5 |  |  |
| ВСЕГО |  | 37,75 | 9,1 | 8,45 | 6,7 | 6,0 | 7,5 |  |  |