Утверждена

постановлением Администрации

Алнашского района

от 10.10.2014 года № 1062

(в ред.  от 21.03.2022 г. № 449)

Муниципальная программа муниципального образования  «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования

«Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы»

Программа направлена на решение следующих задач:

1. стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов;

2. повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

3. снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;

4. снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;

5. развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные мероприятия программы:

1. 	Внедрение энергоменеджмента.

2.	Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

3.	Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

4. 	Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

5. 	Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

6.	Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» (мероприятие реализуется в соответствии с Государственной программой Удмуртской Республики "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Республики (2013-2015 годы)").

7.	Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

8.	Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы.

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации Алнашского района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи |
| Ответственный исполнитель | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |
| Соисполнители | Управление образования Администрации Алнашского района; Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Алнашского района |
| Цель | повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности |
| Задачи | стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании; снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования; развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели (индикаторы) | доля объема электрической, тепловой энергии, холодной, горячей воды и природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме данных энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальном образовании; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования; удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе; удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии; удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и водоотведения; средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2025 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» (собственные средства) составит 3146,565 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.; Всего; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021г.; 2022г.; 2023г.; 2024г; 2025 г.. Бюджет муниципального образования; 3146,565; 237,5; 10,0; 714,8; 606,6; 245,21; 1055,92; 230,525; 16,01; 10,0; 10,0; 10,0. в том числе:. Собственные средства бюджета муниципального образования; 472,695; 10,0; 10,0; 135,9; 85,0; 49,04; 134,42; 2,325; 16,01; 10,0; 10,0; 10,0. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 2673,87; 227,5; 0,0; 578,9; 521,6; 196,17; 921,5; 228,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Субвенции из бюджетов поселений; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании 100 % с 2025 года; доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии в муниципальном образовании 100 % на конец 2025 года; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 1,73 % на конец 2025 года; удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе – 37,51 кг.у.т./м2 на конец 2025 года; удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии – 154,58 кг.у.т./Гкал на конец 2025 году; удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения – 0,825 кВтч./м3 , в сфере водоотведения – 1,919 кВтч./м3 на конец 2024 года; средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде – 50,61 кг.у.т./м2 на конец 2025 года. |

Характеристика сферы деятельности.

Характеристика систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» по состоянию на 1 января 2013 года включает в себя 47 теплоисточников всех форм собственности общей установленной мощностью 83,3МВт, а также системы транспорта и распределения тепловой энергии общей протяжённостью 24,3 км (в двухтрубном исчислении). Регулируемыми организациями в сфере теплоснабжения на территории Алнашского района являются: МУП «МУП Теплосервис»,  ИП Котова Т.В., ООО «Санаторий Варзи-Ятчи», обслуживающие котельные установленной мощностью 40,0 МВт и тепловые сети общей протяженностью 11,9 км.

Основные технические параметры организаций жилищно-коммунального хозяйства, регулируемых в сфере теплоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические параметры теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Установленная мощность теплоисточников |  | Протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | % от общей | км | % от общей |
|  | МУП «Теплосервис» | 26,8 | 67,0 | 11,9 | 100,0 |
|  | ИП Котова Т.В. | н/д | н/д | - | - |
|  | ООО «Санаторий Варзи-Ятчи» | 8,9 | 22,3 | - | - |
|  | Всего: | 40,0 | 100,0 | 11,9 | 100,0 |

На производство тепловой энергии в 2012 году израсходовано 7,45 тыс. т.у.т. первичных энергоресурсов (рисунок 1), в том числе:

  - природный газ – 6 081,35 тыс.м3;

  - электрическая энергия для электроустановок – 674,27 тыс.кВтч;

  - электроэнергия на привод тягодутьевых машин – 580,12 тыс.кВтч.

Рисунок 1.

Структура потребляемых энергоресурсов.

По данным за 2012 год выработка тепловой в целом по муниципальному образованию составила 49 363,7 Гкал. Распределение объемов тепловой энергии по статьям теплового баланса представлено на рисунке 2.

Рисунок 2.

Тепловой баланс муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

Тепловой баланс муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» в разрезе теплоснабжающих организаций по данным за 2012 год представлен в таблице 2.

Таблица 2. Тепловой баланс муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» по данным за 2012 год, Гкал

| Наименование индикатора | Ед.изм. | МУП "Теплосервис" | ИП Котова Т.В. | ООО "Санаторий Варзи-Ятчи»" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии всего, в т.ч. | Гкал | 33 851,00 | 62,33 | 9 664,50 |
| ТЭЦ | Гкал | - | - | - |
| котельными | Гкал | 33 851,00 | 62,33 | 9 664,50 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников | Гкал | 816,90 | - | 364,55 |
| Объем покупной тепловой энергии | Гкал | 370,92 | - | - |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 33 405,02 | 62,33 | 9 299,95 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | Гкал | 3 512,92 | - | 371,52 |
| Реализация тепловой энергии конечным потребителям всего, в т.ч. | Гкал | 29 892,10 | 62,33 | 8 928,43 |
| население | Гкал | 9 409,50 | 44,14 | - |
| организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | Гкал | 16 523,10 | - | - |
| прочие организации | Гкал | 3 470,50 | - | - |
| организации-перепродавцы | Гкал | - | - | 370,92 |
| потребление тепловой энергии на технологические нужды предприятий, имеющих собственный теплоисточник | Гкал | 489,00 | 18,19 | 8 557,51 |

Основные показатели энергетической эффективности системы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» по данным за 2012 год:

  - доля тепловой энергии, реализуемой по приборному учету – 21,5 процента;

  - средневзвешенный коэффициент использования установленной мощности котельного оборудования – 0,271;

  - удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии и КПД котельных брутто – 169,05 кг.у.т./Гкал (88,57 процента);

  - удельный расход электроэнергии на отпускаемую тепловую энергию 39,19 кВтч/Гкал;

  - потери тепловой энергии при ее транспортировке по сетям (учтенные при тарифообразовании) – 8,1 процента;

  - доля ветхих тепловых сетей всех форм собственности – 32,9 процента;

  - удельная материальная характеристика системы теплоснабжения – 140,0 м2/(Гкал/ч)1.

Таким образом, определенные значения показателей энергетической эффективности свидетельствуют о том, что в целом система теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» функционирует в зоне предельной эффективности централизованного теплоснабжения.

Существующая положительная динамика оснащения приборным учетом тепловой энергии у потребителей приведет в скором времени к более явному выявлению проблемы изношенности элементов энергетической системы.

Для обеспечения оптимального значения удельной материальной характеристики необходимо повышать степень централизации систем теплоснабжения и, при необходимости, снижать диаметры трубопроводов тепловых сетей.

Существующая ситуация диктует необходимость проведения комплексной работы, во главе которой стоит оптимизация совокупности всех систем теплоснабжения на территории района, направленная на повышение эффективности, надежности и безопасности функционирования всех звеньев энергетической системы: от источника до потребителя, а не только локальная замена отдельного оборудования и ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Выбор первоочередных направлений оптимизации системы теплоснабжения должен быть определен при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на повышение энергетической эффективности функционирования систем теплоснабжения, будет откорректирован по результатам разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

По оценочным данным в целом по муниципальному образованию потенциал сбережения в системах теплоснабжения составляет в 330,73 т.у.т. (4,4процента).

Характеристика систем электроснабжения.

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» действуют следующие территориальные электросетевые организации:

–  ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго»: ПС 10-110 кВ и линии электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, находящиеся в собственности ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго».

– Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД».

- ООО «Санаторий Варзи-Ятчи»

Центрами питания распределительной сети 6-10 кВ являются:

- 4 понизительные подстанции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Удмуртэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Алнаши», ПС 35/10 кВ «Асаново», ПС 35/10 кВ «В.Ятчи», ПС 35/10 «Кузебаево».

Общая характеристика распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» представлена в таблице 3.

Таблица 3. - Общая характеристика распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

| п/п | Показатель | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество питающих фидеров 6-10 кВ | шт. | 39 |
| 2. | Общая протяженность сети 6-10 кВ | км. | 431,700 |
| 2.1. | Кабельные линии 6-10 кВ | км. | 0 |
| 2.2. | Воздушные линии 6-10 кВ | км. | 431,700 |
| 2.3. | Средняя протяженность ЛЭП 6-10 кВ | км. | 11,069 |
| 2.4. | Максимальная протяженность ЛЭП 6-10 кВ | км. | 29,5 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций | шт. | 229 |
| 4. | Количество РП | шт. | 0 |
| 5. | Количество установленных силовых трансформаторов | шт. | 232 |
| 6. | Установленная мощность трансформаторов | кВА | 51 040 |
| 7. | Общая протяженность сети 0,4 кВ, всего: | км. | 359,96 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1. | Кабельные линии 0,4 кВ | км. | 1,8 |
| 7.2. | Воздушные линии 0,4 кВ | км. | 358,160 |

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по питающим подстанциям 35-110 кВ составляет 5,78 МВА.

Баланс электроэнергии сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии в границах муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» приведен в таблице 4.

Таблица 4. – Баланс электроэнергии в электрических сетях в границах муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Поступление электроэнергии в сеть | тыс. кВт.ч | 46 175 |
| 2. Отпуск электроэнергии потребителям | тыс. кВт.ч | 35 319 |
| 3. Потери электроэнергии в сетях ТСО | тыс. кВт.ч | 10 856 |
| 4. Потери электроэнергии в сетях ТСО относительно поступления в сеть | % | 23,5 |

Основные направления повышения энергоэффективности системы электроснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»:

- Организация качественной и безопасной эксплуатации бесхозяйных электрических сетей.

Бесхозяйные распределительные электрические сети в силу того, что организация их эксплуатации не налажена должным образом, являются серьезным фактором возникновения и развития технологических нарушений в электрических сетях. Они представляют прямую угрозу для здоровья и жизни населения. Кроме того, бесхозяйные распределительные электрические сети – одна из причин снижения качества поставляемой электрической энергии и увеличения потерь электроэнергии.

Комплексный подход к решению данного вопроса подразумевается выполнять по следующим направлениям:

- Организация графического изображения объектов электроснабжения с привязкой в географических проекциях к топографической основе МО и полным описанием взаимосвязанности объектов распределительной электрической сети всех уровней напряжения (создание ГИС сети электроснабжения);

- Организация паспортизации объектов электроснабжения расположенных на территории МО;

- Организация описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах.

Данное мероприятие является составной частью  выполнения:

- Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказа Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Модернизация системы уличного  освещения

Освещение транспортных магистралей, жилых и пешеходных зон муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» осуществляется с применением источников света с дуговыми ртутными лампами высокого давления (ДРЛ) – 76,2 % от всех светильников (преимущественно с лампами ДРЛ-250 – 63 %), лампами накаливания (18 % от всех светильников) и др.

Удельный расход электрической энергии в расчете на один светильник составляет 153 кВт·ч/свет в год.

Распределительная сеть уличного освещения (протяженностью 67 км) выполнена в однофазном исполнении, на деревянных и ж/б опорах, с использованием неизолированного провода. Средняя протяженность однофазной сети составляет порядка – 0,8 км, потери электрической энергии в однофазной сети уличного освещения могут достигать 20 %.

Энергоэффективность дуговых ртутных ламп высокого давления и ламп накаливания по сравнению с светильниками с натриевыми лампами высокого давления и светодиодными светильники значительно ниже при одинаковых световых характеристиках.

Предлагается провести реконструкцию сети уличного освещения с заменой:

- светильников на энергоэффективные;

- заменой неизолированного провода на СИП (с равномерным распределением нагрузок по фазам).

- Учет электроэнергии на общедомовые нужды в МКД

Обеспечение учета используемой электрической энергии и применение приборов учета электрической энергии используемой на общедомовые нужды определены Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным преимуществом при установке общедомового прибора коммерческого учета электрической энергии является получение реальных данных по потреблению электрической энергии многоквартирным домом (МКД), на основании которых можно проводить малозатратные мероприятия по оптимизации потребления электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирного дома, а также проводить в дальнейшем энергосберегающие мероприятия с анализом их результатов. Кроме того плата за электрическую энергию тех МКД, где общедомовой учет электрической энергии отсутствует, значительно выше, чем в случае, если бы прибор учета был установлен. Что в конечном итоге стимулирует собственников жилья в МКД, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в части снижения потребления электрической энергии на общедомовые нужды.

Предлагается организовать установку общедомовых приборов учета электрической энергии с организацией автоматизированного сбора и передачи данных и возможностью интеграции в единую информационную автоматизированную систему контроля и учета топливно-энергетических ресурсов муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» (ЕИАСКУ ТЭР).

- Оптимизация работы основного силового оборудования распределительной электрической сети

1. Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки менее 0,1.

2. Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки более 0,9.

3. Замена отработавших свой нормативный срок трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности позволит снизить потери холостого хода, увеличить надёжность электроснабжения, увеличить отпуск электроэнергии за счёт уменьшения эксплуатационных расходов из-за штатных (ремонт) и не штатных отключений не менее чем в пять раз.

- Внедрение средств и систем малой энергетики

Перспективы применения когенерационной технологии выработки тепловой и электрической энергии, как в муниципальном образовании, так и в республике в целом позволяют решить ряд проблем:

• уменьшить энергетическую зависимость Удмуртской энергосистемы от  текущего состояния на оптовом рынке;

• заменить и модернизировать котельные с низким КПД;

• установка источников энергии в непосредственной близости от предприятий обеспечивает снижение потерь энергии;

• решить проблему несоответствия пропускной способности части распределительных сетей;

• сократить потери электрической энергии.

Обычный (традиционный) способ получения электричества и тепла заключается в их раздельной генерации (электростанция и котельная). При этом значительная часть энергии первичного топлива не используется. Можно значительно уменьшить общее потребление топлива путем применения когенерации (совместного производства электроэнергии и тепла).

Когенерация есть комбинированное производство электрической (или механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии.

Произведенная механическая энергия также может использоваться для поддержания работы вспомогательного оборудования, такого как компрессоры и насосы. Тепловая энергия может использоваться как для отопления, так и для охлаждения. Холод производится абсорбционным модулем, который может функционировать благодаря горячей воде, пару или горячим газам.

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

Услуги водоснабжения в Алнашском районе Удмуртской Республике оказывают следующие предприятия: МУП «Теплосервис», МУП «АлнашВу», ООО «Решительный», СПК «К-з Молодая Гвардия», ООО «Варзи-Ятчи», СПК «К-з Прогресс», ИП Степанов П.Г., которые обеспечивают централизованное водоснабжение следующих населенных пунктов:

МУП «Теплосервис» - д. Азаматово, д. Вязовка, д. Шайтаново, д. Байтеряково, д. Елкибаево, д. Русский Ятцаз, д. Старая Юмья, с. Варзи-Ятчи за исключением улиц: (ул. Садовая, ул. Речная, ул. Дружбы, ул. Молодежная, ул. Удмуртская, ул. Первомайская, ул. Прудовая, ул. Петровка, пер. Школьный, пер. Мирный, ул. имени Н.С. Байтерякова от ул. Молодежная до ул. Петровка, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Курортная) , д. Арбайка, д. Ляли, д. Шадрасак-Кибья, д. Кузебаево, д. Варзибаш, д. Варзино-Алексеево, д. Гагра, д. Муважи, д. Черный Ключ, д. Чумали, д. Писеево, д. Нижний Сырьез, д. Оркино, д. Татарский Тоймобаш, д. Верхние Алнаши, д. Дятлево, д. Игенче, д. Казаково, д. Мукшур, д. Верхний Утчан, д. Новый Утчан, д. Старая Шудья, д. Старый Утчан, д. Богородский, д. Варали, д. Дроздовка, д. Удмуртское Гондырево, д. Марийское Гондырево, с. Асановский совхоз-техникум, ст. Железнодорожная станция Алнаши, д. Кузили, д. Сям-Какси.

МУП «АлнашВу» - с. Алнаши.

ООО «Решительный» – д. Чемошур-Куюк, д. Кузюмово.

СПК «К-з Молодая Гвардия» – с. Нижнее Асаново, д. Удм. Кизеково, д. Кучеряново, д. Арляново.

ООО «Варзи-Ятчи» – д. Юмьяшур, с. Варзи-Ятчи по ул. Садовая, ул. Речная, ул. Дружбы, ул. Молодежная, ул. Удмуртская, ул. Первомайская, ул. Прудовая, ул. Петровка, пер. Школьный, пер. Мирный, ул. имени Н.С. Байтерякова от ул. Молодежная до ул. Петровка.

СПК «К-з Прогресс» – д. Удм. Тоймобаш, д. Удм. Вишур, д. Шубино, д. Верх. Тойма.

ИП Степанов П.Г. - д. Верхнее Котнырево, д. Нижнее Котнырево, д. Пирогово, д. Кадиково.

Услуги по водоснабжению включают в себя подъем, очистку (при необходимости) и транспортировку воды до потребителей. Характеристика системы водоснабжения Алнашского района представлена в таблице № 5.

Таблица 5.   Характеристика системы водоснабжения Алнашского района УР

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во населенных пунктов с централизованной системой водоснабжения | шт. | 57 |
| 2 | Водозабор из поверхностных источников | шт. | - |
| 3 | Очистные сооружения водоподготовки (ОСВ) | шт. | - |
| 4 | Повысительные водопроводно-насосные станции (ПВНС) | шт. | 17 |
| 5 | Артезианские скважины | шт. | 87 |
| 6 | Водонапорные башни | шт. | 5 |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 704,9 |
| 8 | Объем отпущенной воды в сеть, в т.ч. | тыс. м3 | 704,9 |
| 8.1 | Населению проживающему в многоквартирных домах, всего | тыс. м3 | н/д |
| 8.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | н/д |
| 8.2 | Населению проживающему в индивидуальных домах, всего | тыс. м3 | н/д |
| 8.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | н/д |
| 8.3 | Муниципальным учреждениям, всего | тыс. м3 | н/д |
| 8.3.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | н/д |
| 8.4 | Промышленным предприятиям, всего | тыс. м3 | н/д |
| 8.4.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | н/д |
| 8.5 | Прочие потребители, всего | тыс. м3 | н/д |
| 8.5.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | н/д |
| 8.6 | Потери воды при транспортировке | тыс. м3 | 6* |
| 9 | Протяженность сетей водоснабжения, всего, в т.ч. | км. | 138 |
| 9.1 | металлических | км. | н/д |
| 9.2 | неметаллических | км. | н/д |
| 10. | Износ сетей водоснабжения, всего | % | 56,8 |
| 10.1 | в т.ч. металлических | % | н/д |
| 10.2 | в т.ч. неметаллических | % | н/д |
| 11 | Потребление электроэнергии на нужды водоснабжения | тыс. кВт*час | 427,6 |
| 12 | Плата за электроэнергию на нужды водоснабжения | тыс. руб. | 1780,2 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на единицу продукции для МО | кВт*час/м3 | 0,606 |
| 14 | Тарифы на водоснабжение: | руб/м3 |  |
| 14.1 | МУП «Теплосервис» | руб/м3 | 27,95 |
| 14.2 | СПК «К-з Молодая Гвардия» | руб/м3 | 16,45 |
| 14.3 | ООО «Варзи-Ятчи» | руб/м3 | 16,09 |

* - По данным водоснабжающей организации.

Объем отпущенной воды в сеть составляет 100 % от общего объема поднятой воды на источниках водоснабжения.

Объём полезного отпуска воды потребителям по приборному учёту определить не представляется возможным в виду отсутствия сведений. Структура распределения воды между различными группами потребителей в водоснабжающих организациях отсутствует, учет распределения воды по группам потребителей не ведется. Потери воды в водопроводных сетях определяются условно, в виду отсутствия приборного учета объемов поднимаемой воды. Принимаемая величина потерь не отражает фактического значения.

Средний износ водопроводных сетей составляет – 56,8 %. Сведения об износе сетей для отдельных участков отсутствуют.

Для определения потенциала энергосбережения в системах водоснабжения необходимо провести энергетическое обследование водоснабжающих предприятий.

Система централизованного водоотведения в муниципальном образовании имеется в четырех населенных пунктах: с. Алнаши, с. Варзи-Ятчи, с. Асановский совхоз-техникум и ст. Алнаши. Система водоотведения состоит из: самотечных коллекторов, напорных коллекторов, канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. Очистные сооружения расположены в с. Алнаши, с. Асановский совхоз-техникум и ст. Алнаши.

Характеристика системы водоотведения представлена в таблице 6.

Таблица 6.   Характеристика системы водоотведения Алнашского района УР

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во населенных пунктов с централизованной системой водоотведения | шт. | 4 |
| 2 | Канализационные насосные станции (КНС) | шт. | 4 |
| 3 | Очистные сооружения канализации (ОСК) | шт. | 3 |
| 4 | Протяженность сетей водоотведения | км. | 18,659 |
| 5 | Износ сетей водоотведения | % | 49,9 |
| 6 | Объем очищенных стоков | тыс. м3. | 95,5 |
| 7 | Потребление электроэнергии на нужды водоотведения | тыс. кВт*час | 270,4 |
| 8 | Плата за электроэнергию на нужды водоотведения | тыс. руб. | 974,5 |
| 9 | Удельный расход электроэнергии на куб. м. сточных вод | кВт*час/м3 | 3,026 |
| 10 | Тарифы на водоотведение: |  |  |
| 10.1 | МУП «Теплосервис» | руб/м3 | 44,21 |
| 10.2 | МУП «АлнашВу» | руб/м3 | 44,21 |
| 10.3 | ООО «Санаторий Варзи-Ятчи» | руб/м3 | 33,49 |

Эффективность работы системы водоотведения зависит от правильного подбора и эффективности работы насосных агрегатов эксплуатируемых в системе очистки сточных вод. Для определения потенциала энергосбережения в системах водоотведения необходимо провести энергетическое обследование предприятий оказывающих услуги по водоотведению.

Характеристика жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2013 года площадь многоквартирных жилых домов составляет 43,9 тыс.кв.метров.

В 2012 году объём потребления энергетических ресурсов жилищным фондом муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» составил 23 707,8 т.у.т., в том числе:

электрическая энергия – 1 234,90 тыс.кВтч;

тепловая энергия – 11 830,96 Гкал;

природный газ – 497,28 тыс.м3;

вода – 270,46 тыс.м3;

отведено сточных вод – 75,26 тыс.м3.

Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда приведены в таблице 7.

Таблица 7. Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда в 2012 году.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,285 |
|  | Удельный расход холодной воды | м3/чел. | 32,60 |
|  | Удельный расход горячей воды | м3/чел. | — |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м2 | 28,10 |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД | кВтч/чел | 1 041,23 |
|  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 104,40 |
|  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления | м3/чел. | 234,35 |
|  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов | кг.у.т./м2 | 52,70 |

Анализ удельных расходов тепловой энергии по выборке объектов многоквартирного жилищного фонда, оснащённых приборами учёта потребляемого тепла, проведённый в градации по годам возведения домов, свидетельствует о низкой степени эффективности теплопотребления зданий, эксплуатируемых более 15 лет, по сравнению с домами более позднего периода постройки (таблица 8).

Таблица 8. Удельные годовые расходы тепловой энергии на отопление многоквартирных домов

| Период постройки домов | Удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2 |
| --- | --- |
| До 1960 года | — |
| 1961 - 1970 г.г. | 0,204 |
| 1971 - 1980 г.г. | 0,198 |
| 1981 - 1990 г.г. | 0,161 |
| 1991 - 2000 г.г. | — |
| После 2000 года | 0,132 |

Повышение уровня оснащённости приборным учётом потребляемой тепловой энергии будет способствовать более явному проявлению проблемы износа ограждающих конструкций многоквартирных домов периода застройки до 2000 года.

Жилищному фонду муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» свойственны в основном те же проблемы, что и большинству городов России:

изношенность отдельных конструктивных элементов жилых зданий;

изношенность внутридомовых сетей и инженерного оборудования;

ресурсоёмкость жилищного фонда;

низкая степень учёта потребляемых энергоресурсов;

низкое качество эксплуатации жилых зданий и энергетических систем жилищного фонда;

устаревшие технические паспорта, отсутствие энергетических паспортов жилых зданий.

Потенциал сбережения энергоресурсов в многоквартирном жилом фонде муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» оценивается в 370,1 т.у.т. (13,4 процента).

Характеристика учреждений бюджетной сферы.

По данным на 1 января 2013 года на территории муниципального образования «Алнашский район» функционируют 70 муниципальных бюджетных учреждений, частично или полностью финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

По данным за 2012 год объем потребления ТЭР бюджетными учреждениями составил 4 004,29 тонн условного топлива. Суммарные затраты на оплату энергоресурсов составили 38,5 млн. рублей. Максимальная доля затрат приходится на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения – 48,8 процента (таблицы 9, 10).

Таблица 9. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в натуральном выражении в 2012 году

| № п/п | Группа бюджетных учреждений | Объемы потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия, тыс.кВтч | Тепловая энергия, Гкал | Топливо для нужд теплоснабжения, т.у.т. | Автомобильное топливо, т.у.т. | Вода холодная, м3 | Вода горячая, м3 | Всего, т.у.т. |
| 1 | Учреждения образования | 2 260,11 | 11 116,40 | 100,42 | 65,75 | 12 654,80 | 0,00 | 2 596,68 |
| 1.1. | Школы | 1 567,64 | 7 513,60 | 59,28 | 65,75 | 4 279,40 | 0,00 | 1 781,60 |
| 1.2. | Детские сады | 536,32 | 2 271,30 | 41,15 | 0,00 | 6 671,00 | 0,00 | 563,42 |
| 1.3. | Прочие | 18,86 | 597,50 | 0,00 | 0,00 | 819,40 | 0,00 | 95,29 |
| 1.4. | Дома-интернаты | 137,29 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 156,37 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 950,22 | 2 605,66 | 19,02 | 32,86 | 39 149,45 | 0,00 | 766,43 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 950,22 | 2 605,66 | 19,02 | 32,86 | 39 149,45 | 0,00 | 766,43 |
| 3 | Учреждения культуры | 470,41 | 884,67 | 18,96 | 1,49 | 2 056,76 | 0,00 | 313,97 |
| 3.1 | Музеи | 1,13 | 17,40 | 8,42 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 11,40 |
| 3.2 | Школы искусств | 26,27 | 153,75 | 0,00 | 0,00 | 724,12 | 0,00 | 31,90 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 369,44 | 216,72 | 10,54 | 0,00 | 409,60 | 0,00 | 170,01 |
| 3.4 | Прочие | 73,57 | 496,80 | 0,00 | 1,49 | 899,76 | 0,00 | 100,66 |
| 4 | Учреждения органов управления | 297,23 | 740,73 | 0,00 | 46,43 | 800,69 | 0,00 | 258,90 |
| 6 | Прочие | 63,02 | 162,00 | 22,54 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 68,32 |
|  | Итого по МО | 4 040,99 | 15 509,46 | 160,94 | 146,53 | 55 014,70 | 0,00 | 4 004,29 |

Таблица 10. Структура затрат на оплату энергоресурсов организациями бюджетной сферы в 2012 году

| № п/п | Вид энергоресурса | Затраты на оплату, тыс.руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая энергия | 14 066,92 | 36,5 |
|  | Тепловая энергия | 18 817,36 | 48,8 |
|  | Топливо для нужд теплоснабжения | 514,93 | 1,3 |
|  | Автомобильное топливо | 3 313,15 | 8,6 |
|  | Вода холодная | 1 355,22 | 3,5 |
|  | Вода горячая | 0,00 | 0,0 |
|  | Стоки | 452,18 | 1,2 |
|  | Всего | 38 516,77 | 100,0 |

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов бюджетной сферы, – удельный расход энергоресурсов – имеет тенденцию к снижению относительно 2008 года, что является следствием реализации в период 2010 – 2013 годов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» Удмуртской Республики на 2010-2025 годы и целевые установки до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации Алнашскиого района от 07.07.2011 года № 772 (таблица  11).

Таблица 11. Динамика удельных расходов энергоресурсов на объектах бюджетной сферы

| № п/п | Вид энергоресурса | Удельный расход энергоресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2011 год | 2012 год |
|  | Электроэнергия (суммарно по всем направлениям использования), кВтч/м2 | 66,25 | 46,27 | 41,88 |
|  | Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения (отопительно-вентиляционная нагрузка), Гкал/м2 | 0,236 | 0,219 | 0,186 |
|  | Вода, л/(аб*сут) | 80,39 | 38,83 | 21,70 |
|  | ТЭР, всего, кг.у.т./м2 | 54,4 | 46,20 | 40,95 |

При имеющемся положительном результате реализации муниципальной программы потенциал сбережения энергоресурсов в бюджетном секторе всё ещё остается и по данным за 2012 год оценивается в 426,2 т.у.т. (11,0 процентов), что в стоимостном эквиваленте составляет 3,8 млн.руб.Структура потенциала по видам энергоресурсов и по основным группам потребителей представлена на рисунках 3, 4 и в таблице 12.

Рисунок 3

Структура потенциала в стоимостном выражении по видам энергоресурсов

Рисунок 4

Структура потенциала в стоимостном выражении по группам потребителей

Таблица 12. Структура потенциала сбережения энергоресурсов по бюджетным учреждениям

| № п/п | Группа бюджетных учреждений | Электрическая энергия |  | Тепловая энергия |  | Вода холодная |  | Вода горячая |  | Стоки |  | Всего ТЭР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВтч | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | т.у.т. | тыс. руб. | % от суммарного потенциала |
| 1 | Учреждения образования | 490,2 | 1 754,1 | 1 242,0 | 1 305,9 | 750 | 14,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 353,4 | 3 074,5 | 81,1 |
| 1.1. | Школы | 375,9 | 1 348,7 | 626,3 | 603,7 | 750 | 14,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 222,6 | 1 966,9 | 51,9 |
| 1.2. | Детские сады | 108,7 | 385,3 | 46,2 | 34,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44,3 | 419,8 | 11,1 |
| 1.3. | Прочие | 5,6 | 20,1 | 415,5 | 486,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63,7 | 506,3 | 13,4 |
| 1.4. | Дома-интернаты | 0,0 | 0,0 | 153,9 | 181,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22,9 | 181,5 | 4,8 |
| 3 | Учреждения культуры | 46,2 | 165,7 | 80,6 | 90,0 | 290 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27,9 | 261,6 | 6,9 |
| 3.1 | Музеи | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 10,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,1 | 10,4 | 0,3 |
| 3.2 | Школы искусств | 4,8 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,7 | 17,0 | 0,4 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 41,3 | 148,2 | 0,0 | 0,0 | 290 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,2 | 154,0 | 4,1 |
| 3.4 | Прочие | 0,2 | 0,6 | 66,3 | 79,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,9 | 80,1 | 2,1 |
| 4 | Учреждения органов управления | 114,6 | 401,2 | 36,5 | 43,6 | 382 | 8,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44,9 | 453,5 | 12,0 |
|  | Итого по МО | 651,0 | 2 321,0 | 1 359,2 | 1 439,5 | 1 422 | 29,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 426,2 | 3 789,5 | 100,0 |

Проведенный анализ подтверждает наличие существенного потенциала энергосбережения в муниципальном образовании, который должен быть реализован, в том числе в рамках реализации настоящей программы.

Использование топливно-энергетических ресурсов имеет значительную социальную составляющую. Одним из основных потребителей энергетических ресурсов является жилищно-коммунальное хозяйство города (предоставление услуг отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения). Неэффективное использование ресурсов приводит к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является одним из факторов социальной стабильности и инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Работа по внедрению энергоэффективных технологий, позволяющих оптимизировать затраты на потребление энергоресурсов должна быть продолжена. Необходимо обеспечить внедрение современных технологий генерации энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Необходима активизация работ по выполнению требований федерального законодательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности во всех звеньях энергетической сети: от источника энергоснабжения до конечного потребителя.

Реализация мероприятий программы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики.

Приоритеты, цели и задачи.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, Программой социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2010-2025 годы, Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года»   являются:

- повышение надежности и безопасности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

- оснащение приборным учетом потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов

- поддержка стратегических инициатив в области использования возобновляемых источников энергии.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель реализации программы: улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

привлечение средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

координация и контроль реализации мероприятий программы;

повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения  доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели (индикаторы).

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

перечня целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225;

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года»

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 1  к  программе.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

доля объема электрической, тепловой энергии, холодной, горячей воды и природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме данных энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальном образовании;

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе;

удельный расход энергетических ресурсов при производстве и  передаче тепловой энергии;

удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и водоотведения;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде.

В ходе реализации программы предполагается достижение следующих конечных результатов:

доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании 100 % с 2025 года;

доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии в муниципальном образовании 100 % на конец 2025 года;

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 1,73 % на конец 2025 года;

удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе – 37,51 кг.у.т./м2 на конец 2025 года;

удельный расход энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии – 154,58 кг.у.т./Гкал  на конец 2025 году;

удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения – 0,825 кВтч./м3  , в сфере водоотведения – 1,919 кВтч./м3   на конец 2025 года;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде – 50,61 кг.у.т./м2  на конец 2025 года.

Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2015 – 2025 годах.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

Основные мероприятия

В рамках программы выделяются следующие основные мероприятия:

- Внедрение энергоменеджмента.

В ходе реализации основного мероприятия проводится оценка энергоэффективности по отраслям экономики муниципального образования, энергоэффективности бюджетной сферы, проводятся мероприятия по обучению специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения на территории муниципального образования. Так же реализуются мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и их паспортизация; разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

2.	Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальном секторе.

3.	Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

4. 	Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

5. 	Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики».

В рамках основных мероприятий на объектах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, реализуются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;

- мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

6.	Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» (мероприятие реализовывается в соответствии с Государственной программой Удмуртской Республики "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Республики (2013-2015 годы)").

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе в том числе, путем оснащения приборным учетом используемых энергетических ресурсов (тепловой, электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа).

7.	Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

Реализация инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции, модернизации существующих установок и генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии на территории муниципального образования, хозяйствующими субъектами осуществляется в том числе с применением мер государственной поддержки.

8.	Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы.

Реализация основного мероприятия направлена на:

- увеличение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

- увеличение числа транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием ответственного исполнителя, соисполнителей, сроков реализации и ожидаемых конечных результатов представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования программы муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяются на основании решения органов местного самоуправления об установлении местных налогов и льгот по местным налогам, решения о бюджете муниципального образования.

В рамках реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности меры муниципального регулирования не предусмотрены.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями не оказываются муниципальные услуги (работы).

Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» и внебюджетных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета муниципального образования на определение расходных обязательств определяется в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной год и плановый период, в последующий период - долгосрочной бюджетной стратегией.

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» составит 3146,565 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования | 3146,565 | 237,5 | 10,0 | 714,8 | 606,6 | 245,21 | 1055,91 | 230,525 | 16,01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства бюджета муниципального образования | 472,695 | 10,0 | 10,0 | 135,9 | 85,0 | 49,04 | 134,41 | 2,325 | 16,01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2673,87 | 227,5 | 0,0 | 578,9 | 521,6 | 196,17 | 921,5 | 228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» приводятся в Приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводятся в Приложении 6 к муниципальной программе.

Прогнозный объем средств из Республиканского бюджета, планируемых к получению в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, определяется, в том числе, в соответствии с государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 – 2025 годы)».

Необходимо отметить, что к внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся:

плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

средства частных инвесторов, организаций – участников реализации мероприятий муниципальной программы, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, посредством заключения энергосервисных контрактов на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;

кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации программы.

Риски и меры по управлению рисками

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

1 . Финансовые и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в программе. Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого использования бюджетных средств;

- развитие мер государственного контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования;

- корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на конец 2025 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на период до 2025 года.

- Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей программы. Меры по управлению риском:

  - выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;

  - обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

Конечные результаты и оценка эффективности

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий программы позволит получить результаты в социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах:

в социальной сфере:

улучшение уровня жизни населения путем повышения качества и надежности энергоснабжения, внедрения механизмов экономного и рационального потребления энергетических ресурсов в быту;

в бюджетной сфере:

сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов организациями муниципального образования, финансируемыми за счет средств бюджета;

сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения к отопительному периоду;

в производственной сфере:

обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов теплоэнергетического хозяйства муниципального образования на новой технологической и энергоэффективной основе;

снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры;

оптимизация режимов работы существующего энергооборудования;

обеспечение регулирования потребления энергетических ресурсов;

снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

в экономической сфере:

прирост инвестиций на модернизацию систем энергоснабжения различных отраслей экономики муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики», получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | отчет |  |  | отчет | отчет |  |  | отчет |  |  |  |  | отчет |  |  | прогноз |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,63 | 99,65 |  |  | 99,67 | 99,69 |  |  | 99,71 |  |  |  |  | 99,73 |  |  | 99,74 |  |  |  | 99,75 | 99,76 | 99,78 | 99,8 |
| 08 |  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 46,78 | 52,86 |  |  | 59,74 | 67,50 |  |  | 76,28 |  |  |  |  | 86,19 |  |  | 86,21 |  |  |  | 86,23 | 86,25 | 86,5 | 86,7 |
| 08 |  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 23,29 | 30,28 |  |  | 39,36 | 51,17 |  |  | 66,51 |  |  |  |  | 86,47 |  |  | 86,6 |  |  |  | 86,8 | 87 | 87,2 | 87,5 |
| 08 |  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - |
| 08 |  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 94,66 | 94,68 |  |  | 94,70 | 94,72 |  |  | 94,74 |  |  |  |  | 94,76 |  |  | 94,78 |  |  |  | 94,8 | 94,82 | 94,84 | 95 |
| 08 |  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,00 | 0,73 |  |  | 0,73 | 1,23 |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,73 |  |  |  | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 39,31 | 35,16 |  |  | 35,41 | 41,62 |  |  | 38,19 |  |  |  |  | 37,51 |  |  | 37,51 |  |  |  | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| 08 |  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 35,27 | 27,49 |  |  | 28,02 | 34,75 |  |  | 31,91 |  |  |  |  | 31,59 |  |  | 31,59 |  |  |  | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
| 08 |  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,184 | 0,173 |  |  | 0,174 | 0,204 |  |  | 0,184 |  |  |  |  | 0,182 |  |  | 0,182 |  |  |  | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 08 |  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 3,00 | 2,34 |  |  | 3,80 | 4,53 |  |  | 4,92 |  |  |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 08 |  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - |
| 08 |  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 176,60 | 174,83 |  |  | 173,08 | 171,35 |  |  | 169,64 |  |  |  |  | 167,94 |  |  | 166,24 |  |  |  | 166,24 | 165,84 | 165,6 | 165,6 |
| 08 |  | 13 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 14 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,254 | 0,249 |  |  | 0,244 | 0,239 |  |  | 0,234 |  |  |  |  | 0,229 |  |  | 0,224 |  |  |  | 0,224 | 0,222 | 0,22 | 0,22 |
| 08 |  | 16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 25,82 | 25,69 |  |  | 25,56 | 25,43 |  |  | 25,30 |  |  |  |  | 25,18 |  |  | 25,06 |  |  |  | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 |
| 08 |  | 17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 27,29 | 27,10 |  |  | 26,91 | 26,72 |  |  | 26,53 |  |  |  |  | 26,35 |  |  | 26,17 |  |  |  | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 |
| 08 |  | 19 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/чел | 476,07 | 473,69 |  |  | 471,32 | 468,96 |  |  | 466,62 |  |  |  |  | 464,28 |  |  | 461,94 |  |  |  | 461,94 | 461,94 | 461,94 | 461,94 |
| 08 |  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 102,53 | 101,92 |  |  | 101,31 | 100,70 |  |  | 100,09 |  |  |  |  | 99,49 |  |  | 98,89 |  |  |  | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 98,89 |
| 08 |  | 21 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел | 233,65 | 233,41 |  |  | 233,18 | 232,95 |  |  | 232,71 |  |  |  |  | 232,48 |  |  | 232,25 |  |  |  | 232,25 | 232,25 | 232,25 | 232,25 |
| 08 |  | 22 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 55,30 | 54,48 |  |  | 53,68 | 52,90 |  |  | 52,13 |  |  |  |  | 51,37 |  |  | 50,61 |  |  |  | 50,61 | 50,61 | 50,61 | 50,61 |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | — | — |  |  | — | — |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 24 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 158,76 | 158,07 |  |  | 157,37 | 156,67 |  |  | 155,98 |  |  |  |  | 155,28 |  |  | 154,58 |  |  |  | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 |
| 08 |  | 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 26,43 | 25,90 |  |  | 25,38 | 24,88 |  |  | 24,38 |  |  |  |  | 23,89 |  |  | 23,40 |  |  |  | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 08 |  | 26 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 7,15 | 7,01 |  |  | 6,87 | 6,73 |  |  | 6,60 |  |  |  |  | 6,47 |  |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| 08 |  | 27 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | — | — |  |  | — | — |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/м3 | 0,932 | 0,913 |  |  | 0,895 | 0,877 |  |  | 0,859 |  |  |  |  | 0,842 |  |  | 0,825 |  |  |  | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| 08 |  | 29 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/м3 | 2,168 | 2,124 |  |  | 2,082 | 2,040 |  |  | 1,999 |  |  |  |  | 1,959 |  |  | 1,919 |  |  |  | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 |
| 08 |  | 30 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/м2 | 0,54 | 0,53 |  |  | 0,51 | 0,50 |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,47 |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы"

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 08 | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента |  | 2015-2019, 2022-2025 годы. |  |  |
| 08 | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015-2019, 2022-2025 годы. | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР |  |
| 08 | 01 | 2 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Алнашского района | 2015 - 2018, 2021-2025 годы | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения |  |
| 08 | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно |  |  |
| 08 | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015 годы | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 08 | 02 | 2 | Установка теплоотражающего экрана за радиаторами отопления | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 28 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 238 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.9 |
| 08 | 02 | 3 | Оснащение системы отопления устройством регулирования теплопотреблением, применение терморегуляторов | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1 637 Гкал в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1 989 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.9 |
| 08 | 02 | 4 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015 - 2021 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 45 тыс.кВтч в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 146 тыс.руб. в год (в ценах 2015 года) | Приложение 1 08.7, 08.8 |
| 08 | 02 | 5 | Установка или замена узлов учета энергоресурсов | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015 - 2025 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Приложение 1 08.1-08.5, 08.7 |
| 08 | 02 | 6 | Замена ветхих деревянных оконных блоков с установкой вентиляционных оконных клапанов и входных групп, утепление (замена) ограждающих конструкций | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 659 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 5 916 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.9 |
| 08 | 02 | 7 | Установка электрических водонагревателей накопительного типа | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования | 2016 год | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 11 тыс.кВтч в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 44 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8 |
| 08 | 02 | 8 | Замена электрических и газовых котлов | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования | 2015 год, 2017-2025 годы | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 47 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 690 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.12 |
| 08 | 02 | 9 | Применение экономичной водоразборной арматуры | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015 - 2018 годы. | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 238 тыс.м3 в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 8 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.10 |
| 08 | 02 | 10 | Периодическая очистка поверхностей электротермического оборудования или его замена | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования | 2015 - 2019 годы. | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 21 тыс.кВтч в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 75 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 108.7, 08.8 |
| 08 | 02 | 11 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения зданий | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2017-2018 годы. | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 200 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 544 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.9 |
| 08 | 02 | 12 | Наладка системы отопления (промывка системы отопления с частичной заменой, гидравлическая балансировка) | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015 – 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 546 Гкал в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 874 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.9, 08.7 |
| 08 | 02 | 13 | Техперевооружение котельных (замена угольных котлов на пеллетные и газовые котлы, установка циркуляционного насоса) | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования | 2016 год, 2018 - 2025 годы | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 17 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 127 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.9, 08.8 |
| 08 | 02 | 14 | Установка газобалонного оборудования на автомобиль | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования, МКУ «ЦКО» | 2022-2025 годы. | Снижение объемов потребления бензина в сопоставимых условиях на 1тыс.л в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурса на 21 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.35 |
| 08 | 02 | 15 | Оптимизация использования площадей муниципальных учреждений Алнашского района | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Алнашского района, Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта | 2015-2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 33 тыс.кВтч в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 128 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8 |
| 08 | 02 | 16 | Утепление трубопроводов внутренней разводки системы отопления | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района. Управление образования | 2015 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 31 Гкал в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 39 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.9 |
| 08 | 02 | 17 | Установка гидроаккумуляторного бака, с целью понижения нагрузки повысительного насоса | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района, Управление образования | 2015 год | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1 тыс.кВтч в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 3 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8 |
| 08 | 02 | 18 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения поселений и городских округов в Удмуртской Республике | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015 - 2021 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |
| 08 | 02 | 19 | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов в Удмуртской Республике | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2016 - 2021 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |  |
| 08 | 02 | 20 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2022-2025 годы. | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 45 тыс.кВтч в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 146 тыс.руб. в год (в ценах 2015 года) | Приложение 1 08.7, 08.8 |
| 08 | 02 | 21 | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2022 год | Исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации |  |
| 08 | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории Алнашского района |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно |  |  |
| 08 | 03 | 1 | Капитальный ремонт теплотрассы кот. №1 на участке ТК1-ТК3а протяжённостью 190 м в двухтрубном исполнении, диаметром 219 мм. | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015 год | Снижение объемов потребления природного газа на 10 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 40 тыс.руб. | Приложение 1 08.26 |
| 08 | 03 | 2 | Техническое перевооружение котельной №5 д. Новый Утчан | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015 год | Снижение объемов потребления природного газа на 10 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 40 тыс.руб. | Приложение 1 08.24, 08.25 |
| 08 | 03 | 3 | Техническое перевооружение котельной №8 д. Азаматово | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2016 год | Снижение объемов потребления природного газа на 6 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 26 тыс.руб. | Приложение 1 08.24, 08.25 |
| 08 | 03 | 4 | Техническое перевооружение котельной №6 с. Алнаши | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2016 год | Снижение объемов потребления природного газа на 55 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 217 тыс.руб. | Приложение 1 08.24, 08.25 |
| 08 | 03 | 5 | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения (регулировка тепловой сети котельной №1, установка балансирующих клапанов ) | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2017 год | Снижение объемов потребления природного газа на 259 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 1 026 тыс.руб. | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 | 03 | 6 | Установка приборов учёта тепловой энергии котельных №№ 2,5,8,11 | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2018 год | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Приложение 1 08.24 |
| 08 | 03 | 7 | Техническое перевооружение котельной №11 д. Старый Утчан | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2019 год | Снижение объемов потребления природного газа на 7 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается в 27 тыс.руб. | Приложение 1 08.24, 08.25 |
| 08 | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории Алнашского района |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно |  |  |
| 08 | 04 | 1 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015-2025 годы, ежегодно | Сокращение потребления электрической энергии на подъем и подачу воды потребителям | Приложение 1 08.28 |
| 08 | 04 | 2 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015 год | Сокращение потребления электрической энергии на транспортировку воды | Приложение 1 08.28 |
| 08 | 04 | 3 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015-2025 годы, ежегодно | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора | Приложение 1 08.27, 08.28 |
| 08 | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015-2025 годы, ежегодно | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | Приложение 1 08.27, 08.28 |
| 08 | 04 | 5 | Установка приборов учета воды | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015 год | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 08 | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Алнашского района |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно |  |  |
| 08 | 05 | 1 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015-2019, 2022-2025 годы. | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива |  |
| 08 | 05 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015-2019, 2022-2025 годы. | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям |  |
| 08 | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда Алнашского района (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства МО "Алнашский район" (2015-2021 годы)" муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства МО "Алнашский район" (2015-2021 годы)") | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2015-2019, 2022-2025 годы. | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. |  |
| 08 | 07 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии. | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2022 - 2025 годы. |  |  |
| 08 | 08 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы |  | 2022 - 2025 годы |  |  |
| 08 | 08 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2016,2022-2025 годы. | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства |  |
| 08 | 08 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района | 2023-2025 годы. | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |  |
| МП | Пп |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022г | 2023г. | 2024г. |  |  | 2025г. |  |  |  |
| 8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случаях, когда меры муниципального регулирования не подлежат финансовой оценке, а также при отсутствии мер муниципального регулирования данное приложение не формируется.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  |  |  |  |  |  |
| МП | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - если в рамках реализации муниципальной программы не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями данное приложение не формируется.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  | ОМ | М |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 г. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 08 |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Алнашский район" (2015-2024 годы) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 237,5 |  | 10,0 | 714,8 | 606,6 | 245,21 | 1055,92 | 230,525 | 16,01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 237,5 |  | 10,0 | 714,8 | 606,6 | 245,21 | 1055,92 | 230,525 | 16,01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 08 |  |  | 01 |  |  | Внедрение энергоменеджмента |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 37,2 | 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  | 013 |  | 04 | 12 | 0800005770 | 244 | 0,0 |  | 0,0 | 37,2 | 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 |  |  | 01 | 2 |  | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов |  | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 37,2 | 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 |  |  | 02 |  |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 237,5 |  | 10,0 | 677,6 | 415,3 | 245,21 | 1055,92 | 230,525 | 16,01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  | 013 |  | 04 | 12 | 0800005770 | 244 | 237,5 |  | 10,0 | 677,6 | 415,3 | 245,21 | 921,5 | 230,525 | 16,01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 013 |  | 04 | 12 | 08000S5770 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  | 02 | 1 |  | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Алнашский район" |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 |  |  | 02 | 4 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 677,6 | 415,3 | 245,21 | 651,88 | 230,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 |  |  | 02 | 5 |  | Установка или замена узлов учета энергоресурсов |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района Управление образования |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 |  |  | 02 | 18 |  | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения поселений и городских округов в Удмуртской Республике |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 227,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 |  |  | 02 | 19 |  | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения поселений и городских округов в Удмуртской Республике |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,02 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 |  |  | 02 | 20 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 08 |  |  | 02 | 21 |  | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации Алнашского района |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Приложение 6 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы" Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» на 2015-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования |  |  |  |  |  | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" на 2015-2024 годы | всего | 5721,565 |  | 237,5 | 10,0 | 714,8 |  | 606,6 | 245,21 | 1055,92 | 230,525 | 1601,01 | 1010,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | бюджет Алнашского района | 5721,565 |  | 237,5 | 10,0 | 714,8 |  | 606,6 | 245,21 | 1055,92 | 230,525 | 1601,01 | 1010,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 462,695 |  | 10,0 | 10,0 | 135,9 |  | 85,0 | 49,04 | 134,42 | 2,325 | 16,01 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2673,87 |  | 227,5 | 0,0 | 578,9 |  | 521,6 | 196,17 | 921,5 | 228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 2585,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1585,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав Алнашского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Значения приведены по предприятию МУП «Теплосервис», по другим предприятиям информация для расчета показателей отсутствует.

Значение показателя необходимо рассматривать условно, так как по двум организациям потери тепловой энергии при ее транспортировке в тарифе не учтены.

С 1 января 2014 года 2 учреждения бюджетной сферы переходит на региональный уровень